| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1934 /QĐ-UBND | Yên Bái, ngày 18 tháng 11 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Cụm công nghiệp Đông An huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ - CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tưiớng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch; Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định 03/2008/QĐ - BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Căn cứ  Quyết định số 486/QĐ-UBND  ngày 27/3/2008 của  Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đông An huyện Văn Yên; Quyết định số 310/QĐ-UBND  ngày 11/3/2009 của  Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đông An huyện Văn Yên;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 766/TTr-SXD ngày 14 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với nội dung như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Đơn vị chủ đầu tư: UBND huyện Văn Yên.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng Yên Bái.

4. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

- Vị trí: Toàn bộ cụm công nghiệp Đông An thuộc thôn Gốc Đa xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Quy mô lập quy hoạch: 34 ha.

5. Tính chất: Là cụm công nghiệp tập trung của huyện Văn Yên với ngành nghề sản xuất:

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

- Công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm sản.

6. Nội dung thiết kế quy hoạch:

6.1. Tổ chức không gian kiến trúc:

Tổ chức thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan cụ thể như sau:

* Khu điều hành sản xuất: Bố trí sát lối vào chính cụm công nghiệp, diện tích quy hoạch 1,95 ha, bao gồm các công trình phục vụ cho quá trình quản lý cụm công nghiệp, giới thiệu và bán các sản phẩm do cụm công nghiệp sản xuất ra (chè, tinh dầu quế, sản phẩm từ gỗ rừng trồng )

* Khu vực các nhà máy, xí nghiệp: Bố trí này nằm trên trục đường chính của cụm công nghiệp và các đường nhánh. Các nhà máy sẽ được bố trí cấp đất bám theo các trục đường này.

Diện tích đất quy hoạch dự kiến 23,04 ha, dự kiến bố trí từ 8-10 doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp có diện tích từ 2 - 4 ha.

Các doanh nghiệp có yêu cầu sản xuất công nghệ sạch như sản xuất chè, hoa quả…được bố trí ở phía đầu cụm công nghiệp (đầu hướng gió); các doanh nghiệp còn lại như sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến gỗ … sẽ được bố trí phía sau cụm công nghiệp (cuối hướng gió).

* Khu hạ tầng kỹ thuật :

Nằm ở phía bên phải cụm công nghiệp, diện tích quy hoạch 2,14 ha.

Trong đó sẽ bố trí công trình xử lý nước thải để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra nguồn nước chung.

* Khu đất dự trữ phát triển: Nằm ở bên phải cụm công nghiệp, dự kiến sẽ mở rộng khi có nhu cầu cần thiết.

* Khu vực cây xanh : Bao gồm dải cây xanh ngăn cách giữa với đường Trái Hút - Đông An khoảng cách là 50 m và khoảng cách giữa các nhà máy từ 5–10 m.

6.2. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất đai

| TT | Loại đất | Diện tích ( ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đất toàn khu | 34,0 | 100 |
| 1 | Đất công nghiệp | 23,04 | 67,76 |
| 2 | Đất trung tâm điều hành | 1,95 | 5,73 |
| 3 | Đất giao thông | 3,96 | 11,64 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2,14 | 6,29 |
| 5 | Đất cây xanh | 2,8 | 8,23 |
| 6 | Đất khác | 0,11 | 0,32 |

6.3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

6.3.1.  Giao thông:

Tuyến đường Trái Hút - Đông An là giao thông đối ngoại chính cho cụm công nghiệp.

Hệ thống giao thông toàn khu được tổ chức thành nhiều loại (hệ thống giao thông động, giao thông tĩnh) và nhiều cấp độ (đường giao thông đối ngoại, đường chính, đường nhánh tiểu khu) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp lý giữa các xí nghiệp, nhà máy liên hệ với bên ngoài thuận tiện.

Phương án thiết kế: Mở tuyến đường mới chạy vuông góc với đường Trái Hút - Đông An có độ dài khoảng 650 m là giao thông chính của cụm công nghiệp, mặt cắt ngang 20,5 m, trong đó: mặt đường rộng 10,5m,  hành lang 2x5 m.

- Đường nội bộ trong cụm công nghiệp có mặt cắt ngang 17,5 m, trong đó:  mặt đường rộng 7,5 m, hành lang 2x5 m.

6.3.2. Thoát nước:

* Quy hoạch thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa được chọn là hệ thống tự chảy dựa trên độ dốc thiết kế san nền của cụm công nghiệp.

Hệ thống mương thoát nước bám theo các trục đường trong cụm công nghiệp đưa nước thoát ra hệ thống chung.

* Quy hoạch thoát nước thải:

Nước thải từ các nhà máy được thu gom chảy vào đường ống, từ đây nước sẽ tập trung về đường ống chính đặt trên vỉa hè tuyến đường đi giữa cụm công nghiệp. Nước sẽ được vận chuyển về khu xử lý. Đường ống thoát nước thải sử dụng ống, gang, nhựa hoặc bê tông; độ đốc thiết kế 0,5 – 1% theo hướng về khu xử lý.

Tại khu xử lý sẽ lắp đặt dây truyền công nghệ xử lý nước tuỳ thuộc vào thành phần và tính chất nước thải của cụm công nghiệp (phần này sẽ phải có dự án riêng về xử lý nước thải).

6.3.3. Quy hoạch san nền:

Để hạn chế khối lượng đào đắp công trình, phù hợp với địa hình tự nhiên giải pháp san nền phân chia khu vực thành các cấp có cao độ khác nhau bám sát cao độ địa hình tự nhiên.

Cao độ san nền đảm bảo thoát nước tự nhiên để hệ thống rãnh thoát nước khi xây dựng không phải đào quá sâu, độ dốc quá lớn.

Hướng san nền chủ đạo dốc từ  Bắc xuống Nam; cốt thiết kế san nền từ 99.00 – 96.00 m

6.3.4. Quy hoạch cấp nước.

Hệ thống cấp nước bao gồm hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống nước sản xuất.

Nguồn nước cấp cho cụm công nghiệp lấy từ suối Ngòi Hút;

Tổng nhu cầu sử dụng nước 2030 m3, trong đó nhu cầu nước sinh hoạt 30m3/ng.đêm, nước sản xuất 2000m3/ng.đêm.

Phương án thiết kế: Nước từ trạm bơm cấp 1 được bơm từ suối Ngòi Hút qua đường ống d =150 mm lên bể chứa 500m2 và được xử lý cấp cho cụm công nghiệp. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất đi riêng dọc theo hệ thống giao thông cấp cho các nhà máy.

6.3.5. Cấp điện.

Tổng công suất tính toán trong cụm công nghiệp là 7022 KW.

Nguồn điện lấy từ lưới điện 35KV cách cụm công nghiệp 600 m. Tuyến cấp chính đi dọc theo hệ thống giao thông cấp cho các nhà máy trong cụm công nghiệp. Hệ thống cột sử dụng cột bê tông li tâm cao 8 m-12m.

Tại vị trí điểm đầu cụm công nghiệp dự kiến xây dựng 01 trạm biến áp 35/0,4 – 300 KVA để cung cấp cho khu điều hành, khu dịch vụ và điện chiếu sáng cụm công nghiệp.

6.3.6. Hệ thống thông tin liên lạc.

Sử dụng mạng thông tin di động khu vực và cố định phục vụ cụm công nghiệp.

6.3.7. Đánh giá tác động môi trường.

Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường như: bụi; khí thải; tiếng ồn, có tác động rất lớn đến môi trường nước, hệ sinh thái khu vực nên khi tiến hành xây dựng cần phải có đánh giá tách động mội trường cụ thể cho các dự án trong cụm công nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

7. Hồ sơ, kinh phí lập quy hoạch:

Thành phần hồ sơ quy hoạch như hồ sơ do Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng Yên Bái thiết kế, bao gồm:

| TT | Tên bản vẽ |
| --- | --- |
| 1 | Bản đồ vị trí lập quy hoạch |
| 2 | Bản đồ hiện trạng tổng hợp |
| 3 | Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng |
| 4 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất |
| 5 | Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan |
| 6 | Các bản đồ quy hệ thống hạ tầng kỹ thuật |
| 7 | Thuyết minh |

Kinh phí lập quy hoạch:

Giá trị quy hoạch được xác định theo Quyết định số 486/QĐ-UBND  ngày 27/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đông An huyện Văn Yên; Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đông An huyện Văn Yên; đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Đông An, huyện Văn Yên tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã trong phạm vi dự án để các tổ chức và nhân dân biết, tham gia kiểm tra và thực hiện quy hoạch.

Xây dựng quy định về quản lý theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đông An, huyện Văn Yên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở quản lý xây dựng khu công nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tập trung huy động vốn đầu tư để thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Quản lý, bàn giao hồ sơ cho các cơ quan chức năng liên quan và tiến hành các bước tiếp theo để triển khai lập dự án hạ tầng cụm công nghiệp làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Kho bạc nhà nước Yên Bái, Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 3/QĐ; - TT. Tỉnh uỷ; - TT. HĐND tỉnh; - TT. UBND tỉnh; - Trung tâm công báo; - Cổng thông tin điện tử; - Phó VP. UBND tỉnh (TH); - CV: XD, GT, CN, TC, TH; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Duy Cường |
| --- | --- |